## Sheet1
晋城市生态环境局沁水分局 2025年3-4月份12369环保举报联网管理平台案件办理情况
序号 | 举报编号 | 举报方式 | 举报内容 | 办理情况
1 | 250309140521010315 | 微信 | 沁水县嘉峰镇张山村民王亮亮每天晚上开车在煤场拉煤矸石往沁水县嘉峰镇张山村下华街村非法倒煤矸石从中非法获利。 | 针对举报所反映的问题，2025年3月10日晋城市生态环境局沁水分局执法人员进行了现场核实，经查，所反映问题属实。现场调查情况：1、现场检查时该倾倒地段位于嘉峰镇张山村，现场倾倒有煤矸石、石粉等物料；2、经调阅出入口视频监控，3月8日、9日存在3辆运输车辆进出进行倾倒煤矸石(2个蓝色，1个红色)，红色车牌号为：晋E52472，蓝色车牌号为：豫H06123,另个一蓝色由于车身全是泥土，无法识别车牌号；3、经电话与举报人联系了解，该煤矸石是运输车辆从阳城县町店镇五龙沟内一煤场拉运至沁水县嘉峰镇张山村进行倾倒。调查处理情况：1、由于涉及异地，经与嘉峰镇人民政府协商，最终由嘉峰镇人民政府进行处理。目前，已将该场地内倾倒的煤矸石全部清理，坡面覆土，并设置限高杆限制通行，同时安排工作人员巡查，加强监管；2、晋城市生态环境局沁水分局辖区执法分队将加大监管，对发现的环境违法行为依法依规严查严处。回访情况：晋城市生态环境局沁水分局执法人员郑强于2025年4月27日下午15时43分联系举报人电话（何先生：13593358484）回访，举报人表示满意。
2 | 250411140521020262 | 12345政务 服务便民热线 | 12345政务服务便民热线转办：2025年3月至今，沁水县郑村镇候村煤矿每天晚上21点使用前四后八的货车运输矸石至候村村东1000米的山沟内和村民的耕地内，望予以解决，要求清理矸石，并停止继续倾倒。 | 针对举报所反映的问题，2025年4月15日晋城市生态环境局沁水分局执法人员进行了现场核实，经查，所反映问题不属实。现场调查情况：1、举报反映的侯村煤矿全称为沁和能源集团有限公司候村煤矿，该矿位于沁水县郑村镇候村村东南；2、现场检查时该矿处于生产状态；3、经调阅该矿煤矸石运输台账，2025年1月至今产生3105.54吨煤矸石，该矿与山西鑫晨能源有限公司签订有处置合同，山西鑫晨能源有限公司为煤矸石制砂项目；4、现场检查候村村附近和周边的耕地，未发现有煤矸石倾倒现象。调查处理情况：1、要求该矿加强管理，确保煤矸石规范处置；2、辖区执法分队后期会继续加大检查力度，对存在的环境违法行为依法依规严肃处理。因举报人未留联系方式，故无法进行回访。
3 | 250414140521020450 | 12345政务 服务便民热线 | 12345政务服务便民热线转办：举报人徐先生的羊场修建在柳树沟河道旁，2025年4月10日上午亚美大陆煤层气将污水排放至柳树沟河道里，河道的水会流至张峰水库，羊也喝了河道里的水，于10日和村委反映，村委联系该公司告知不能将污水排放至河道内，通过查看监控得知该公司4月10日20:00-3:30将河道中的水清理了。望协调处理给予答复，对亚美大陆煤层气将污水排放至河道进行管理。 | 举报反映的企业为亚美大陆煤层气有限公司，该公司位于沁水县北坛路贾庄。针对举报所反映的问题，2025年4月11日晋城市生态环境局沁水分局执法人员就进行了现场核实，经查，所反映问题基本属实。现场调查情况：1、问题中反映的亚美大陆煤层气有限公司倾倒的污水为该公司MB04-L7-30井场产生的压裂水（现场转运联单2025年4月5日-2025年4月10日，共计转运1325m3），该井场为在建井场，将所产生的压裂废水拉运至MB-C7-41井场进行处理，达标后排入附近山沟。接收井场建有撬装式一体化处理设备由山西益水智清生态环境科技有限责任公司负责运行，2025年4月8日山西益水智清生态环境科技有限责任公司工人发现转运的一车水体水质较为发黑（约15m3），夜间未发现异常，在发现异常后无法确认水质的情况下也未进行阻止。现场检查时该设备已停运，污水处理设施沉淀池内有剩余发黑污水（约115m3），原水池中有污水（约315m3），共计（约430m3）；2、山西益水智清生态环境科技有限责任公司已对山沟淤积的污水进行转运处置，并对现场进行了清理。调查处理情况：1、要求山西益水智清生态环境科技有限责任公司、亚美大陆煤层气有限公司加强管理，提高员工环保意识，严禁随意外排污水，完善日常运维巡检机制，确保废水处理设施正常运行，并进行详细台账记录，定期对排污口水质进行检测，严格落实环保管控措施；2、要求该公司对非本单位处理的废水委托有资质的机构进行处置，并保存相关资料；3、要求该公司认真查找事故发生的原因，补足管理漏洞，做好应急处置工作，杜绝类似事件发生。回访情况：晋城市生态环境局沁水分局执法人员王春梅于2025年4月16日上午11时48分联系举报人电话（徐先生：13453631777）回访，举报人表示满意。
4 | 250420140521030125 | 网络 | 沁水县万顺环保科技有限公司该厂环保有漏洞。气体污染，气味很大。污水处理。 | 举报反映的企业为沁水县万顺环保科技有限公司，该公司位于沁水县端氏镇高庄村（沁水经济技术开发区综合发展园区内），针对举报所反映的问题，2025年4月22日晋城市生态环境局沁水分局执法人员进行了现场核实，经查，所反映问题部分属实。现场调查情况：1、该公司环保手续齐全；2、该公司于2025年4月1日投入生产，8座裂解炉中2座处于生产状态；3、该公司建设有1套脱硫脱硝湿电除尘和3个布袋除尘器设施，废气处理后经15米烟筒排放，并建有相关运行台账；4、该公司建有冷却水池，冷却水循环使用不外排，不存在污水外排现象；5、该公司建设有危险废物暂存库，并与晋城市清淼绿洲环境科技有限公司签订有处置协议；6、该公司与山西梦盛环保科技有限公司签订有废气监测协议，4月中旬山西梦盛环保科技有限公司对该公司进行了相关废气监测，4月23日出具的检测报告显示相关废气排放浓度值均达标；7、举报反映的气味很大问题为该公司收集的废旧轮胎自身产生的气味。调查处理情况：1、要求该公司加强管理，对废旧轮胎采取苫盖等相关降低气味的措施，并确保各污染防治设施的正常运行；2、辖区执法分队将加强日常监管，对发现的环境违法行为依法依规严查严处。回访情况：晋城市生态环境局沁水分局执法人员郑强于2025年4月24日上午10时21分联系举报人电话（李先生：17740343999）回访，举报人表示满意。
5 | 250429140521030339 | 网络 | 在山西省晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台数据上显示，山西晋城沁城煤业有限责任公司 废水排放口 COD 4/6、4/7 疑似超标。 | 举报反映的企业为山西晋城沁城煤业有限责任公司，该公司位于沁水县龙港镇国华村北300米处。针对举报所反映的问题，2025年4月30日晋城市生态环境局沁水分局执法人员就进行了现场核实，经查，所反映问题属实。现场调查情况：1、现场检查时，该公司正常生产，废水排放口污染源在线监控系统显示在线数据无异常；2、经核查，群众反映的疑似超标问题为该公司委派运维单位晋城市亿联新网科贸有限公司对废水排放口新安装的福州普贝斯智能科技有限公司PCM300-CODer、PCM300-NH3N水质在线监控设备进行了设备调试，导致数据异常。针对该问题，该公司已于2025年4月7日上午9时44分在“重点排污单位自动监控与基础数据库系统（企业端）”对超标数据进行了标记并上报。并于2025年3月14日向晋城市生态环境局沁水分局提交了《关于废水排放口污染源在线监测系统动态管控升级改造的情况说明》，于2025年4月8日提交了《废水排放口COD、氨氮数据偏大的情况说明》。调查处理情况：1、要求该公司加强管理，提高员工环保意识，确保污染防治设施正常运行，加强对污染源在线监控系统的运维管理，严格落实环保管控措施；2、要求该公司发现问题及时按有关规定上报，并做好应急处置工作；3、辖区执法分队要加大日常监督检查频次，对发现的环境违法行为依法依规调查处理。回访情况：晋城市生态环境局沁水分局执法人员王春梅于2025年4月30日、5月6日多次联系举报人电话回访，举报人未接听。